Hjemmesykehus

Cadd-pumpe

1. Slå på pumpen
2. Oppgaver
3. Vis avanserte oppgaver
4. Start ny pasient
5. Fortsett
6. Kode XXX
7. Intermitterende
8. Manuell programmering
9. “Er dette korrekt?” trykk ja
10. Gå gjennom
11. Infusjonsvolum= dose
12. Infusjonsvarighet= tid per dose
13. Infusjonshastighet- stiller seg inn selv, hopp over
14. Infusjonssyklus= 6t/12t/24t osv.
15. Neste dose= klokkeslett
16. KVO-volum= fx 1,0ml/t, 1,5ml/t osv. (mengde væske som går inn mellom dosene)
17. Reservoarvolum= totalt volum per dose
18. Når alle verdier er fylt inn, gå gjennom alle punkter og aksepter verdi (det kommer da grønn hake ved siden av)
19. Koble deretter kassett med AB til pumpen
20. Følg anvisning for fylling av settet før tilkobling av pasient

Ved bytte av ny pose uten nytt sett:

1. Oppgaver
2. Tilbakestilling av reservoarvolum
3. Velg

Ved kontinuerlig bruk av blanke væsker skiftes 3-veiskran og slangesett hver 3. dag.